## Indtast data
Kalibrering af analyseudstyr der anvender Owrens metode
med henblik på at måle INR på plasmaprøver fra patienter
Version 12 / 11. sept. 2023
Trin 1: Kontrollér (på https://deks.dk/laboratorier/pakningsvedlaeg/) at dette er den korrekte version af regnearket.
Trin 2: Mål koagulationstiderne for de tre kalibratorer som beskrevet i pakningsvedlæggene.
Trin 3: Kontrollér de tillagte INR-værdier for de tre kalibratorer (se pakningsvedlæggene). Hvis de ikke
er korrekte så kontakt venligst DEKS.
| Kalibrator | Koagulationskalibrator 'Normal' | INR Kalibrator Terapeutisk | INR Kalibrator Høj
| Tillagt INR-Værdi | 1 | 2.35 | 3.57
| LOT-nummer | 21-06 | 04-18 | 22-06
Trin 4: Indtast måleresultater (koagulationstid i sekunder) for mindst 5 gentagne bestemmelser på de tre kalibratorer.
|  | Koagulationskalibrator 'Normal' | INR Kalibrator Terapeutisk | INR Kalibrator Høj
1. Måleresultat i sek.
2. Måleresultat i sek.
3. Måleresultat i sek.
4. Måleresultat i sek.
5. Måleresultat i sek.
6. Måleresultat i sek.
7. Måleresultat i sek.
8. Måleresultat i sek.
9. Måleresultat i sek.
10. Måleresultat i sek.
Trin 5: Gennemse og kontrollér nedenstående skema. Skemaet viser de data der er accepteret og de data der er forkastet.
Bemærk: Du skal selv sortere meget grove outliere fra, hvis der er få målinger (se trin 6).
|  | Koagulationskalibrator 'Normal' | INR Kalibrator terapeutisk | INR Kalibrator Høj
| 1. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 2. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 3. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 4. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 5. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 6. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 7. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 8. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 9. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 10. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
Trin 6: Vurder om kalibreringslinien ser korrekt ud i forhold til måleresultaterne (¨) i det dobbeltlogaritmiske
koordinatsystem. Hvis du vurderer der er uopdagede outliers skal du slette dem i skemaet i trin 4.
gå til side 2
Trin 7: Når de øvrige trin er accepteret, kan det kalibrerede analysesystem anvendes. Kan de ikke accepteres
gentages kalibreringen.
Trin 8: Kalibreringen bør som minimum foretages efter skift af reagenser, efter apparaturjusteringer eller når der har været
foretaget apparaturservice. Kalibrering skal altid foretages når de interne kontroller viser et behov.
Trin 9: Brug følgende værdier til at beregne INR værdier for patienterne
| ISI-værdi |  | #NUM!
| Normalkoagulationstid (MNPT) |  | #DIV/0!
Trin 10: Beregn INR for patienterne således:
Note: | #NUM!
Eget LOT på reagenset
Kalibreringen er udført af:
Kalibreringen er udført d.
Laboratoriets egne noter:

## Vejledning og revisionshistorie
Vejledning og revisionshistorie
Vejledning
Følg den trinvise fremgangsmåde under fanen 'Indtast data'
Regnearket er beskyttet mod utilsigtede ændringer med et kodeord
Hvis du har spørgsmål til regnearket, så kontakt venligst Morten Pedersen fra DEKS
på e-mail: morten.pedersen@deks eller telefon 38634404
Revisionshistorie
| 2005-01-26 | Første udgave af regnearket
| 26-01-2009 | Opdateret, så der er korrekt værdi for nyt lot af INR Kalibrator Høj.
| 28-06-2010 | Tilføjet, så der er LOT-numre på kalibratorerne og plads til at skrive eget reagens-LOT.
| 2011-04-01 | Opdateret så de nye værdier og de nye LOTnumre af INR Kalibrator Terapeutisk og INR Kalibrator Høj anvendes
| 2014-01-16 | Opdateret så de nye værdi og nyt LOTnumer af Koagulationskalibrator Normal anvendes
| 2015-10-06 | Opdateret så LOTnummeret af INR Kalibrator Høj er meget tydeligt. Ingen ændringer ellers
| 2015-10-07 | Opdateret med ny værdi og nyt LOT af INR Kalibrator Høj.
| 2018-12-04 | Opdateret med ny værdi og nyt LOT af INR Kalibrator Terapeutisk.
| 2019-02-05 | Editoriel rettelse. Nyt logo indsat.
| 2022-06-30 | Opdateret med ny værdi og nyt LOT af INR Kalibrator Høj / KLH
| 2022-10-11 | Opdateret med nyt LOT af Koagulationskalibrator Normal /KLH
| 2023-09-11 | Fjernet OBS-tekst angående nye lot numre på Normal og Høj /KLH

## Definer kalibratorværdier (hidden)
Indtast oplysninger om kalibratorernes INR-værdier (se på pakningsvedlæggene)
Koagulationskalibrator 'Normal' | INR Kalibrator terapeutisk | INR Kalibrator Høj
1 | 2.35 | 3.57
ADVARSEL:
HVIS DU INDTASTER ANDRE VÆRDIER KAN DET MEDFØRE EN FORKERT KALIBRERING
VÆR DERFOR HELT SIKKER PÅ AT DU INDTASTER KORREKTE VÆRDIER

## Beregninger (hidden)
| Initial beregning UDEN outlierudelukkelse | [7 empty] | Udelukkelse af outliere
| I dette skema Flyttes de indtastede data til dette ark | [8 empty] | Data før udelukkelse af outliere
|  | Koagulationskalibrator 'Normal' | INR Kalibrator terapeutisk | INR Kalibrator Høj | [5 empty] | Koagulationskalibrator 'Normal' | INR Kalibrator terapeutisk | INR Kalibrator Høj
| Tillagt INR-Værdi | 1 | 2.35 | 3.57 |  |  |  |  | Tillagt INR-Værdi | 1 | 2.35 | 3.57
| 1. Måleresultat | tom | tom | tom |  |  |  |  | 1. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 2. Måleresultat | tom | tom | tom |  |  |  |  | 2. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 3. Måleresultat | tom | tom | tom |  |  |  |  | 3. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 4. Måleresultat | tom | tom | tom |  |  |  |  | 4. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 5. Måleresultat | tom | tom | tom |  |  |  |  | 5. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 6. Måleresultat | tom | tom | tom |  |  |  |  | 6. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 7. Måleresultat | tom | tom | tom |  |  |  |  | 7. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 8. Måleresultat | tom | tom | tom |  |  |  |  | 8. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 9. Måleresultat | tom | tom | tom |  |  |  |  | 9. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| 10. Måleresultat | tom | tom | tom |  |  |  |  | 10. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
[9 empty] | Øvre max afvigelse i sek= X+Out | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Ln (naturlig logaritme) på måleresultaterne såfremt der er foretaget en måling af koagulatinstiden | [7 empty] | Nedre max afvigelse i sek.= X-Out | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| x1=Transformeret data knyttet til 1. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | Middelværdi | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| x2=Transformeret data knyttet til 2. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 1-%afvigelse svarer til(hvis der kun er et resultat sættes %-afv til 1) | 1 | 1 | 1
| x3=Transformeret data knyttet til 3. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | Faktor til beregning af %-afvigesesoutliere (5=5% afvigelse) | 5 | 5 | 5
| x4=Transformeret data knyttet til 4. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | Øvre max afv. i sek=(100+antal%)X | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| x5=Transformeret data knyttet til 5. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | Nedre max afv. i sek.= (100-antal%)X | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| x6=Transformeret data knyttet til 6. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| x7=Transformeret data knyttet til 7. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal | [5 empty] | Data hvor outlierne er udelukket
| x8=Transformeret data knyttet til 8. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal | [5 empty] | Koagulationskalibrator 'Normal' | INR Kalibrator terapeutisk | INR Kalibrator Høj
| x9=Transformeret data knyttet til 9. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 1. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| x10=Transformeret data knyttet til 10. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 2. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
[9 empty] | 3. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
[9 empty] | 4. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| Beregnigsværdier | [7 empty] | 5. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| x0 = middelværdi | #DIV/0! | [6 empty] | 6. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| Q1 = Sum af kvadrater | #NUM! | [6 empty] | 7. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
[9 empty] | 8. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| Mellemregning af afvigelse fra middelværdi | [7 empty] | 9. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| x1-x0 | ej tal | ej tal | ej tal |  |  |  |  | 10. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| x2-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| x3-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| x4-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| x5-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| x6-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| x7-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| x8-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| x9-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| x10-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
Fornyede beregninger uden outliere
Indtast måleresultater (koagulationstid i sekunder) for de firdobbelte bestemmelser af hhv.
| Ln (naturlig logaritme) på de tillagte INR værdier såfremt der er foretaget en måling af koagulatinstiden | [8 empty] | Koagulationskalibrator 'Normal' | INR Kalibrator terapeutisk | INR Kalibrator Høj
| y1 for 1. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | Tillagt INR-Værdi | 1 | 2.35 | 3.57
| y2 for 2. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 1. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| y3 for 3. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 2. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| y4 for 4. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 3. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| y5 for 5. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 4. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| y6 for 6. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 5. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| y7 for 7. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 6. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| y8 for 8. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 7. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| y9 for 9. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 8. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
| y10 for 10. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal |  |  |  |  | 9. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
[9 empty] | 10. Måleresultat | ej tal | ej tal | ej tal
Beregningsværdier
| y0=middelværdi | #DIV/0!
| Q2=Sum af kvadrater | #NUM! | [6 empty] | Ln (naturlig logaritme) på måleresultaterne såfremt der er foretaget en måling af koagulatinstiden
[9 empty] | x1=Transformeret data knyttet til 1. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
[9 empty] | x2=Transformeret data knyttet til 2. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| Mellemregning af afvigelse fra middelværdi | [7 empty] | x3=Transformeret data knyttet til 3. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| y1-y0 | ej tal | ej tal | ej tal |  |  |  |  | x4=Transformeret data knyttet til 4. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| y2-y0 | ej tal | ej tal | ej tal |  |  |  |  | x5=Transformeret data knyttet til 5. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| y3-y0 | ej tal | ej tal | ej tal |  |  |  |  | x6=Transformeret data knyttet til 6. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| y4-y0 | ej tal | ej tal | ej tal |  |  |  |  | x7=Transformeret data knyttet til 7. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| y5-y0 | ej tal | ej tal | ej tal |  |  |  |  | x8=Transformeret data knyttet til 8. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| y6-y0 | ej tal | ej tal | ej tal |  |  |  |  | x9=Transformeret data knyttet til 9. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| y7-y0 | ej tal | ej tal | ej tal |  |  |  |  | x10=Transformeret data knyttet til 10. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| y8-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
| y9-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
| y10-y0 | ej tal | ej tal | ej tal |  |  |  |  | Beregnigsværdier
[9 empty] | x0 = middelværdi | #DIV/0!
[9 empty] | Q1 = Sum af kvadrater | #NUM!
Mellemregning af afvigelse fra middelværdi
| Beregning af produkt | [7 empty] | x1-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| (x1-x0)(y1-y0) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x2-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| (x2-x0)(y2-y0) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x3-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| (x3-x0)(y3-y0) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x4-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| (x4-x0)(y4-y0) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x5-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| (x5-x0)(y5-y0) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x6-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| (x6-x0)(y6-y0) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x7-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| (x7-x0)(y7-y0) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x8-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| (x8-x0)(y8-y0) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x9-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| (x9-x0)(y9-y0) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x10-x0 | ej tal | ej tal | ej tal
| (x10-x0)(y10-y0) | 0 | 0 | 0
| P=sum af produkter | 0
| Opsummering af inputværdier | [7 empty] | Ln (naturlig logaritme) på de tillagte INR værdier såfremt der er foretaget en måling af koagulatinstiden
[9 empty] | y1 for 1. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| x0 = middelværdi | #DIV/0! | [6 empty] | y2 for 2. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| y0=middelværdi | #DIV/0! | [6 empty] | y3 for 3. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| Q1 = Sum af kvadrater | #NUM! | [6 empty] | y4 for 4. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| Q2=Sum af kvadrater | #NUM! | [6 empty] | y5 for 5. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| P=sum af produkter | 0 | [6 empty] | y6 for 6. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
[9 empty] | y7 for 7. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
[9 empty] | y8 for 8. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| Beregninger | [7 empty] | y9 for 9. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| E=(Q2-Q1)^2+4*P^2 | #NUM! | [6 empty] | y10 for 10. Måleresultat | ejtal | ejtal | ejtal
| b={Q2-Q1+kvrod(E)}/(2*P) | #NUM!
| a=y0-b*x0 | #DIV/0! | [6 empty] | Beregningsværdier
| N=antal målinger | 0 | [6 empty] | y0=middelværdi | #DIV/0!
| V=(Q2-b*P)/(N-2) | #NUM! | [6 empty] | Q2=Sum af kvadrater | #NUM!
| Var(b)={(1+b^2)*P+N*b*V}*b*V/P^2 | #NUM!
| Standard error(sb)=kvrod{Var(b)} | #NUM!
| degrees of freedom (df)=N-2 | -2 | [6 empty] | Mellemregning af afvigelse fra middelværdi
| conf=level of confidence (%) | 95 | Indtast evt. en anden værdi | [5 empty] | y1-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
| t-værdi (tosidet, for df og conf | #NUM! | [6 empty] | y2-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
| Outliergrænse(Out)=3*kvrod(V) | #NUM! | [6 empty] | y3-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
[9 empty] | y4-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
[9 empty] | y5-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
[9 empty] | y6-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
| Beregning af outliergrænser | [7 empty] | y7-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
[9 empty] | y8-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
| Hvis Y er: | 1 | 2.35 | 3.57 |  |  |  |  | y9-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
| Så er Ln(Y) | 0 | 0.85442 | 1.2726 |  |  |  |  | y10-y0 | ej tal | ej tal | ej tal
| Så er X={Ln(Y)-a}/b | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Ln(Øvre max afvigelse)= X+Out | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Ln(Nedre max afvigelse)= X-Out | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Øvre max afvigelse i sek= X+Out | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Nedre max afvigelse i sek.= X-Out | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Beregning af produkt
[9 empty] | (x1-x0)(y1-y0) | 0 | 0 | 0
[9 empty] | (x2-x0)(y2-y0) | 0 | 0 | 0
| Beregning af punkter på kalibreringslinein i et Ln-Ln koordinatsystem | [7 empty] | (x3-x0)(y3-y0) | 0 | 0 | 0
| Disse punkter anvendes i koordinatsystemet | [7 empty] | (x4-x0)(y4-y0) | 0 | 0 | 0
| Hvis Y er: | 1 | 3 | [5 empty] | (x5-x0)(y5-y0) | 0 | 0 | 0
| Så er Ln(Y) | 0 | 1.0986 | [5 empty] | (x6-x0)(y6-y0) | 0 | 0 | 0
| Så er Ln(X)={Ln(Y)-a}/b | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | (x7-x0)(y7-y0) | 0 | 0 | 0
| Ln(Øvre max afvigelse)= X+Out | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | (x8-x0)(y8-y0) | 0 | 0 | 0
| Ln(Nedre max afvigelse)= X-Out | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | (x9-x0)(y9-y0) | 0 | 0 | 0
[9 empty] | (x10-x0)(y10-y0) | 0 | 0 | 0
[9 empty] | P=sum af produkter | 0
| Opstilling til graf -celler der mangler data tildeles værdien -1 | [7 empty] | Opsummering af inputværdier
| X værdier |  |  |  | Y-værdier
Serie 1 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 |  | x0 = middelværdi | #DIV/0!
Serie 2 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 |  | y0=middelværdi | #DIV/0!
Serie 3 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 |  | Q1 = Sum af kvadrater | #NUM!
Serie 4 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 |  | Q2=Sum af kvadrater | #NUM!
Serie 5 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 |  | P=sum af produkter | 0
Serie 6 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
Serie 7 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | [6 empty] | Afrundede værdier til
Serie 8 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 |  | Beregninger |  |  |  |  | den formel brugeren får
Serie 9 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 |  | E=(Q2-Q1)^2+4*P^2 | #NUM! |  |  |  | Hvis det er et ln-ln-koordinatsystem
Serie 10 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 |  | b={Q2-Q1+kvrod(E)}/(2*P) | #NUM! |  |  | b | #NUM!
[9 empty] | a=y0-b*x0 | #DIV/0! |  |  | a | #DIV/0!
[9 empty] | N=antal målinger | 0
[9 empty] | V=(Q2-b*P)/(N-2) | #NUM! |  |  |  | Hvis det er et Log-Log-koordinatsystem
[9 empty] | Var(b)={(1+b^2)*P+N*b*V}*b*V/P^2 | #NUM! |  |  | b | #NUM!
[9 empty] | Standard error of b(sb)=kvrod{Var(b)} | #NUM! |  |  | a | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[9 empty] | degrees of freedom (df)=N-2 | -2
[9 empty] | conf=level of confidence (%) | 95 | Indtast evt. en anden værdi
[9 empty] | t-værdi (tosidet, for df og conf | #NUM!
[9 empty] | Outliergrænse(Out)=3*kvrod(V) | #NUM!
[9 empty] | konfidensinterval på b= Sb*t-værdi | #NUM!
[9 empty] | Øvre værdi for b | #NUM!
[9 empty] | Nedre værdi for b | #NUM!
Beregning af outliergrænser
[9 empty] | Hvis Y er: | 1 | 2.35 | 3.57
[9 empty] | Så er Ln(Y) | 0 | 0.85442 | 1.2726
[9 empty] | Så er X={Ln(Y)-a}/b | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Ln(Øvre max afvigelse)= X+Out | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Ln(Nedre max afvigelse)= X-Out | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Øvre max afvigelse i sek= X+Out | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Nedre max afvigelse i sek.= X-Out | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Beregning af punkter på kalibreringslinein i et Ln-Ln koordinatsystem |  |  |  |  | Estimering af MNPT-værdien
Disse punkter anvendes i koordinatsystemet
[9 empty] | Hvis Y er: | 1 | 3 |  |  | Hvis Y er: |  |  | 1
[9 empty] | Så er Ln(Y) | 0 | 1.0986 |  |  | Så er Ln(Y) |  |  | 0
[9 empty] | Så er Ln(X)={Ln(Y)-a}/b | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Så er Ln(X)={Ln(Y)-a}/b |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | Ln(Øvre max afvigelse)= X+Out | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ln(Øvre max afvigelse)= X+Out
[9 empty] | Ln(Nedre max afvigelse)= X-Out | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ln(Nedre max afvigelse)= X-Out
[14 empty] | MNPT=exp{Ln(X)} |  |  | #DIV/0!
MNPT(øvre)
MNPT(nedre)
Opstilling til Ln-Ln graf -celler der mangler data tildeles værdien -1
[9 empty] | X værdier |  |  |  | Y-værdier
[8 empty] | Serie 1 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 2 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 3 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 4 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 5 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 6 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 7 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 8 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 9 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 10 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
Opstilling til Log-Log graf -celler der mangler data tildeles værdien -1
[9 empty] | X værdier |  |  |  | Y-værdier
[8 empty] | Serie 1 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 2 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 3 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 4 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 5 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 6 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 7 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 8 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 9 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[8 empty] | Serie 10 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1
[9 empty] | Beregning af punkter på kalibreringslinein i et Ln-Ln koordinatsystem |  |  |  | Estimering af MNPT-værdien
Disse punkter anvendes i koordinatsystemet
[9 empty] | Hvis Y er: | 1.5 | 2.8 |  | Hvis Y er: |  |  | 1
[9 empty] | Så er Log(Y) | 0.17609 | 0.44716 |  | Så er Log(Y) |  |  | 0
[9 empty] | Så er Log(X)={Log(Y)-a}/b | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Så er Log(X)={Log(Y)-a}/b |  |  | #DIV/0!
[13 empty] | Så er MNPT=X=10^{Log(x)} |  |  | #DIV/0!